桂林市妇女儿童医院

2025年污水处理站运维服务调研论证公告

桂林市妇女儿童医院拟对凤北路院区及东镇路院区、清风院区三座污水处理站运维服务项目通过院内调研论证确定服务方案和控制价，欢迎符合条件的供应商前来参加调研活动，现将有关内容公告如下：

**一、项目名称**：桂林市妇女儿童医院2025年污水处理站运维服务

**二、资金来源**：非财政性资金

**三、采购需求：**

1.服务期限：2年。

2.负责派遣操作人员操作运行全套污水处理系统，操作人员需经过相关部门考核，取得污水处理设施操作职业资格证，并且全年在岗。

3.负责污水处理所需药剂的采购、运输、保管，按时按量规范加投药剂。确保运营期间的出水水质达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中的预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB T 31962-2015）中的B级标准。

4.负责做好日常余氯、PH值的监测并做好记录。负责每年办理排污证件年检合格和填报系统的维护工作。

5.负责污水处理设备的日常保养、维修、抽污、房屋维修、环境卫生等工作。所有费用由供应商承担。

6.当国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求发生变化时，需负责及时调整设备（包括新增设备）以保证符合国家有关法规、污水处理排放标准或环保主管部门的要求。

7.负责整理好相关资料以备环保等部门检查时现场查看资料、解答、汇报工作。

**四、资格条件要求**：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和《政府采购法实施条例》第十八条规定，具备合法资格的供应商。

2.供应商须提供三证合一营业执照副本、相关的资质证明。

3.公司法人（或股东）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.本项目不接受联合体报价。

**五、报名文件要求（包括但不限于以下材料）：**

1.公司简介。

2.报价表（格式见附件）。

3.供应商法定代表人身份证正反面复印件。供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件。

4.供应商提供企业《营业执照》，供应商营业范围必须符合污水站运营服务要求。

5.供应商参加本采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明。

6.供应商在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录,以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单打印材料。

▲装订顺序：按上述需提供的材料序号进行装订。

1. **报名时间：**

有效报名时间：2025年6月9日至2025年6月13日正常上班时间（上午：8:00-12:00，下午：14:30—17:30），逾期不再接收报名；（不接受邮件报名）。

**七、报名地点及联系人：**

桂林市叠彩区凤北路20号，桂林市妇女儿童医院4号楼3楼总务科办公室

联系人：徐老师 电话：0773-2822293

**八、投标资料要求：**

1.所有报名文件要求加盖公章、密封，正本1份，副本4份（密封袋外面必须注明项目名称、公司名称、联系人及联系电话）。

2.参会文件所提供的资证及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。所提交给医院的报名文件，恕不退回。

3.所有报名参会的供应商若因故不能参会的，请至少提前于会议时间一天告知。报名却无故不参会者，视为不诚信供应商，一年内不准参与我院任何的招标采购会议。

**九、论证时间及地点：**另行通知。

**十、信息公告发布媒体**：桂林市妇女儿童医院官网。

 桂林市妇女儿童医院总务科

 2025年6月6日

**报价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **标的名称** | **数量** | **单位** | **询价（元/年）** | **备注** |
| 桂林市妇女儿童医院2025年污水处理站运维服务 | 1 | 项 |  大写：  小写：  | 其中清风院区运维服务费用为 元/年 |
| 说明：供应商本次报价包含提供本次服务范围的所有成本、税金、利润等，对于本文件中未列明，而供应商认为必须的费用也应列入报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在调研报价中。 |

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签名：

日 期：

注：1、供应商必须就“采购需求”中的全部内容作完整唯一报价，报价文件只允许有一个报价方案，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2、供应商应如实填写报价表的各项内容，否则，响应无效。