## 水电五金材料采购需求

1. 供货要求：

供货方需对采购方水电维修常用五金材料备货充足，因采购方仓库零库存，随用随送，特殊情况24小时随时送货到采购方所属凤北路院区、东镇路院区、清风院区、女性健康中心4个院区指定地点。

1. 结账方式：月清季结：1个月对一次账单，3个月结清一次货款（提供发票按实际款项付清）。

三、产品品牌要求：

|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 品牌质量要求 |
| 空开 | 德力西或同等品牌 |
| 插座 | 公牛或同等品牌 |
| 插头 | 公牛或同等品牌 |
| 插线板 | 公牛或同等品牌 |
| 漏电开关 | 德力西或同等品牌 |
| 灯 | 卓镭或同等品牌 |
| 排风扇 | 马拉松或同等品牌 |
| 水管 | 联塑或同等品牌 |
| 水龙头 | 绿丰或同等品牌 |
| 脚踏水龙头 | 绿丰或同等品牌 |
| 感应水龙头 | 绿丰或同等品牌 |
| 花洒 | 国标品牌 |
| 花洒软管 | 国标品牌 |
| 角阀 | 绿丰或同等品牌 |
| 软管 | 君家美或同等品牌 |
| 水箱配件 | 国标品牌 |
| 水箱 | 国标品牌 |
| 马桶配件 | 国标品牌 |
| 四通冲洗阀 | 绿丰或同等品牌 |
| 小便冲洗阀 | 绿丰或同等品牌 |
| 下水栓 | 国标品牌 |
| 下水软管 | 国标品牌 |
| 下水管 | 国标品牌 |
| 电热水分水阀 | 国标品牌 |
| 风扇电机 | 国标品牌 |
| 其他 | 国标品牌 |